## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 设备材料拆除
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备材料拆除
1 | 040602017001 | 拆除原有立式搅拌机 | 1、功率：3.7KW 2、直径：600 |  | 台 | 1
2 | 030109001001 | 拆除原有排泥泵 | 1、型号：WQG40-15-4KW 2、流量：40m³/h 3、扬程：15m 4、功率：4kw |  | 台 | 2
3 | 040602018001 | 拆除潜水搅拌机 | 1、QJB1.5/6-260 2、功率：1.5kw |  | 台 | 1
4 | 040602017002 | 拆除原有立式搅拌机 | 1、功率：2.2KW 2、直径：600 |  | 台 | 1
5 | 040602018002 | 拆除潜水搅拌机 | 1、型号：QJB1.5/6-260 2、功率：1.5kw |  | 台 | 1
6 | 030109001002 | 拆除回流泵 | 1、型号：WQG90-64KW 2、流量：90m³/h 3、扬程：6m 4、功率：4kw |  | 台 | 2
7 | 040602045001 | 拆除MBR膜 | 1、每组流量:167 m³/d 2、材质:PVDF 3、尺寸：长1890*宽1380*高1800 |  | 套 | 13
8 | 030109001003 | 拆除负压出水泵 | 1、流量：50m³/h 2、扬程：25m 3、功率：7.5kw |  | 台 | 3
9 | 030109001004 | 拆除反洗泵 | 1、流量：100m\U+00B3/h 2、扬程：20m 3、功率：11kw |  | 台 | 1
10 | 030109001005 | 拆除回流泵 | 1、型号：WQG50-10-3KW 2、流量：50m³/h 3、扬程：10m 4、功率：3kw |  | 台 | 2
11 | 030109001006 | 拆除回流泵 | 1、功率：7.5KW 2、流量：145 m³/h 3、扬程：10m |  | 台 | 2
12 | 030113021001 | 拆除储气罐 | 耐酸碱塑料箱 |  | 台 | 1
13 | 030109001007 | 拆除排泥泵 | 功率：4KW |  | 台 | 2
14 | 030109001008 | 旧设备外运 | 运距：6km |  | 台 | 32
15 | 030801016001 | 拆除原有曝气管道 | DN200,UPVC |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010607002001 | 拆除钢走道板 | 0.6m*5.0m |  | 套 | 1
17 | 030801016002 | 拆除原有曝气管道 | dn110 12m，dn67 104m，UPVC |  | 套 | 2
设备材料拆除合计
分部分项合计
措施项目
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | LSSGCSF00001 | 建筑施工安责险保险费 | 分部分项合计 | 0.0891
3 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
5 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
6 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
8 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
10 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工方案计算
11 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A1-组合池（改造）设备拆除工程（一标段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13