## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | ①A2-综合楼2（改造）工艺设备
1.2 | ②A2-综合楼2（改造）建筑给排水
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费
3.10 | 概算幅度差
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
①A2-综合楼2（改造）工艺设备
1 | 030605001001 | COD在线监测仪 | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
2 | 030605001002 | 氨氮检测仪 | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
3 | 030605001003 | 总磷总氮在线监测仪（一体机） | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
4 | 030605001004 | pH在线监测仪 | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
5 | 030605001005 | 采样预处理器 | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
6 | 030605001006 | 数据采集传输仪 | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
7 | 030605001007 | 隔离稳压电源 | 进水监测 利旧，从现有控制室内搬迁 |  | 套 | 1
①A2-综合楼2（改造）工艺设备合计
②A2-综合楼2（改造）建筑给排水
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
9 | 穗011501021001 | 洗漱台柜 落地收纳柜,550x800 | 1.规格:落地收纳柜,550x800 |  | 组 | 1
10 | 031004004001 | 陶瓷拖布/洗涤池 400x600x550 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:400x600x550 |  | 组 | 1
11 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式，含水箱 |  | 组 | 1
12 | 031004010001 | 淋浴花洒 | 1.材质、规格:淋浴花洒 |  | 套 | 1
13 | 031006012001 | 即热式电热水器 | 1.能源种类:即热式电热水器 2.型号、容积:8.5kW |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003001001 | 不锈钢水龙头 | 1.类型:不锈钢水龙头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 2
15 | 031001006001 | PPR管 | 1.安装部位:卫生间内及露台用水、热水器热水管 2.材质、规格:PPR管，DN50 1.0MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 3
16 | 031001006002 | PPR管 | 1.材质、规格:PP-R给水管，DN20 1.0MPa 2.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 15
17 | 031001006005 | PPR管 | 1.材质、规格:PP-R给水管，DN15 1.0MPa 2.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 |  | m | 3
18 | 031003001002 | 截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4
19 | 031003001003 | 截止阀 DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 5
20 | 031003001004 | 截止阀 DN15 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 3
21 | 031003001005 | 截止阀 DN15（耐热型） | 1.类型:截止阀 （耐热型） 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 1
22 | 031003001006 | 止回阀 DN50 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2
23 | 031003001007 | 止回阀 DN20 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 1
24 | 031001006006 | 优质UPVC管 DN100 | 1.材质、规格:优质UPVC管 DN100 2.连接形式:粘接 |  | m | 5
25 | 031001006007 | 优质UPVC管 DN75 | 1.材质、规格:优质UPVC管 DN75 2.连接形式:粘接 |  | m | 1
26 | 031001006008 | 优质UPVC管 DN50 | 1.材质、规格:优质UPVC管 DN50 2.连接形式:粘接 |  | m | 6
27 | 031004014002 | 防返溢地漏 D100 | 1.材质:按设计图纸要求 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031004014003 | 检查口 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
29 | 030901010001 | 灭火器箱组 | 1.型号、规格:MF/ABC3x2 2.附件材质、规格:每套含灭火器2个、灭火器箱1个 |  | 套 | 1
30 | 030901010002 | 灭火器箱组 | 1.型号、规格:MF/ABC5x2 2.附件材质、规格:每套含灭火器2个、灭火器箱1个 |  | 套 | 3
31 | 030701003001 | 空调 1.5匹，1.5kW | 1.名称:空调 2.规格:1.5匹，1.5kW |  | 台 | 2
②A2-综合楼2（改造）建筑给排水合计
分部分项合计
措施项目
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费++分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
2 | JZSGAZX00001 | 建筑施工安责险保险费 | 分部分项合计 | 0.0891
3 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费
8 | 工程优质费
9 | 消纳费
10 | 概算幅度差
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A2-综合楼（改造）工艺设备安装工程（一标段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13