有机废物生物转化利用项目实验室设备采购需求文件

- 采购项目名称：有机废物生物转化利用项目实验室设备

- 采购预算：本项目含税总预算为人民币27.11万元。

- 采购背景/基础信息：

本项目隶属于国睿公司2026年重点投建的有机废物生物转化利用项目，项目总投资3178.68万元，整体由南部预处理中心与生物转化利用基地两大板块组成。南部预处理中心主要完成厨余垃圾预处理，产出预处理浆料，转运至生物转化利用基地后通过生物转化工艺加工为优质蛋白饲料。为完善有机废物生物转化利用项目实验室硬件配套设施，全面保障项目调试试生产及投产后实验、理化指标检测、样品预处理、微生物培育分析等核心科研及试验工作常态化、规范化开展，现开展本次实验室设备采购工作。

- 采购服务具体需求

本次采购实验室设备一批，具体需求如下：

1.产品基础配置标准：包含实验检测、样品处理、培育分析、通风净化、辅助配套等设备一批，具体设备名称、数量、技术参数、规格标准详见附件《有机废物生物转化利用项目实验室设备技术参数要求》。

2.指定交付地点：佛山市三水区有机废物生物转化利用项目地内。

3.交付与安装要求：

（1）乙方必须在合同约定时间内将全部货物送达指定地点，完成所有设备、材料供货及现场安装、调试工作。

（2）所有设备必须附带原厂正规产品合格证或出厂检测报告，设备性能稳定、精度达标，可正常适配实验室常规实验工况。

（3）定制类产品（通风柜排气管及净气柜）需上门现场勘测，根据实验室场地实际尺寸、布局定制加工，安装牢固、通风顺畅，符合实验室安全通风规范。

（4）安装施工过程规范，排气扇打孔安装、设备就位调试、管路铺设等施工不得破坏实验室原有墙体、地面、水电结构，施工后场地整洁无杂物。

（5）安装过程中发生的所有安全事故、人员损伤责任，全部由乙方自行承担。

4.验收要求：

（1）设备外观完好、配件齐全，型号规格与采购清单完全一致，无缺货、错货、破损情况；

（2）所有设备通电、试运行正常，各项功能、检测精度符合设备出厂标准及实验室使用要求；

（3）校准设备全部数据精准、符合行业规范；

（4）定制安装项目施工合格，使用功能达标，整体项目无质量问题，资料齐全（合格证、施工资料等）。

5.质保及基础售后要求：

（1）质量保证期：自最终验收合格之日起不少于12个月，若国家强制标准或生产厂家公开承诺的质保期更长，则自动按最长质保期执行。

（2）响应时效：乙方接到采购人故障报修通知后，2小时内响应，8小时内派驻技术人员抵达现场维修；24小时内无法排除故障的，须免费提供同档次备用设备供采购人临时使用。

（3）质保期内所有维修、零配件更换全部免费，不得向采购人收取任何费用。

（4）质保期满后提供终身维护服务，仅收取零配件最低材料成本费，不得加收人工、差旅等其他费用。

（5）提供设备操作简单培训，协助使用方工作人员掌握设备基础操作、日常维护及简单故障排查方法。

6.交付成套归档资料：设备交付同步移交盖章纸质资料 2 套（产品合格证、出厂检测报告、原厂保修卡、完整供货清单、安装竣工单、验收记录），全套技术图纸、电子说明书、驱动程序等电子版资料以 U 盘形式一并移交采购人存档。

- 付款方式及支付条款

1.预付款：签订合同后，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票，甲方收到合规发票后，向乙方支付合同金额的30%作为预付款。

2.到货款：乙方按照合同约定完成全部货物配送、安装调试工作，经甲方现场验收确认合格无异议后，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票；甲方收到合规发票后，支付至合同金额的97%。

3.质保金：合同金额的3%作为质保金，在质保期满后，如无质量问题等相关异议，乙方提交等额合法合规的增值税专用发票；甲方收到合规发票后，支付该笔款项。

- 供应商资格要求

参与本项目的供应商必须全部满足以下条件，采购人有权核验所有资质原件：

1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围覆盖本次采购货物类别。

2.具备所供货物的合法经营资质，拥有完善的售后服务体系。

3.近3年经营活动中无重大违法失信记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为”记录名单，未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。供应商自行提供《承诺函》及查询网站截图。

4.本项目不接受联合体响应，不允许转包或违法分包。

- 服务要求时限、最高限价

1.服务要求时限

供应商需负责货物的运输、装卸、安装调试，在合同签订后35日内完成交付。

2.最高限价

最高限价27.11万元，该价格为全费用固定总价包干，涵盖货物成本、包装费、运费、装卸费、安装辅材、人工调试费、检测校准费、培训费、税费、破损补发等全部费用，采购人无需另行支付任何款项。